## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0059
REKONSTRUKCE KOUPELNY STANICE A3 DPN OPAŘANY
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| SO 01 | Rekonstrukce koupelny |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 0
| 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0
| 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 | Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 | Malby | [5 empty] | 0
| M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0059 | REKONSTRUKCE KOUPELNY STANICE A3 DPN OPAŘANY
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO 01
Stavba : | 0059 | REKONSTRUKCE KOUPELNY STANICE A3 DPN OPAŘANY
Objekt : | SO 01 | Rekonstrukce koupelny |  |  | JKSO : | 800.122 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 01
Rekonstrukce koupelny
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
20 | r |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 20 | r |  |  |  |  | r
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 20 |  |  | 0

## SO 01 20 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [12 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 0059 | REKONSTRUKCE KOUPELNY STANICE A3 DPN OPAŘANY
O: | SO 01 | Rekonstrukce koupelny | [10 empty] | STA
R: | 20 | r
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0.77 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [11 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [12 empty] | SPX
1 | 310237241RT1 | ...o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.11842 | 0.12 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
po osazení odvětrávacího potrubí :
|  | 1 |  | 1
| 340 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými | [11 empty] | 0
| z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [12 empty] | SPX
2 | 340239211RT2 | ...tloušťky do 100 mm | m2 | 2.4 |  | 0 | 0.12645 | 0.3 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
|  | 1*2,4 |  | 2.4
| 346 24-435 Obezdívka koupelnových van | [11 empty] | 0
| tl. 65 mm jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu, | [12 empty] | SPX
3 | 346244351RT2 | ...tloušťka 65 mm, cihla plná | m2 | 2.46 |  | 0 | 0.1435 | 0.35 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | (1,7+1,7+0,7)*0,6 |  | 2.46
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  | 2.75 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn | [11 empty] | 0
| jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [12 empty] | SPX
4 | 612401291RT2 | ...přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0.01187 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
|  | po osazení vantilátoru : 1 |  | 1
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [11 empty] | 0
5 | 612421626R00 | ...hladké | m2 | 49.36 |  | 0 | 0.04414 | 2.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | (0,9+1,4+6,35+1,6+0,9+0,9+1,65+6,35+0,65+0,65+1,2+0,9)*2 |  | 46.9
|  | obezdívka vany : (1,7+1,7+0,7)*0,6 |  | 2.46
6 | 612421637R00 | ...štukové | m2 | 11.78 |  | 0 | 0.04766 | 0.56 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | (0,9+1,4+6,35+1,6+0,9+0,9+1,65+6,35+0,65+0,65+1,2+0,9)*0,4 |  | 9.38
|  | 1*2,4 |  | 2.4
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 622 42 Oprava vnějších omítek vápenných | [11 empty] | 0
| a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, | [12 empty] | SPX
| 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2 | [11 empty] | 1
7 | 622422122R00 | ...v množství opravované plochy do 10 % , štukových | m2 | 10 |  | 0 | 0.01044 | 0.1 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. | [16 empty] | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
|  | po osazení odvětrání a zpětné osazení mříže : 10 |  | 10
| 622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) | [11 empty] | 0
8 | 622471317R00 | ...hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2 | m2 | 10 |  | 0 | 0.0021 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | po osazení odvětrání a zpětné osazení mříže : 10 |  | 10
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  | 8.77 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [11 empty] | 0
| (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [12 empty] | SPX
| 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm | [11 empty] | 1
9 | 631312611R00 | ...z betonu C 16/20 | m3 | 1.8918 |  | 0 | 2.525 | 4.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [16 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | 4,5*6,35*0,06 |  | 1.7145
|  | 1,75*0,7*0,06 |  | 0.0735
|  | 0,9*1,2*0,06 |  | 0.0648
|  | 0,65*1*0,06 |  | 0.039
| 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu | [11 empty] | 0
| spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [12 empty] | SPX
10 | 631319171R00 | ...tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 1.8918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 4,5*6,35*0,06 |  | 1.7145
|  | 1,75*0,7*0,06 |  | 0.0735
|  | 0,9*1,2*0,06 |  | 0.0648
|  | 0,65*1*0,06 |  | 0.039
| 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů | [11 empty] | 0
| 631 36-2 ze svařovaných sítí | [11 empty] | 1
11 | 631361921RT5 | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.10408 |  | 0 | 1.0662 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 4,5*6,35*0,003301 |  | 0.09433
|  | 1,75*0,7*0,003301 |  | 0.00404
|  | 0,9*1,2*0,003301 |  | 0.00357
|  | 0,65*1*0,003301 |  | 0.00215
| 632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše | [11 empty] | 0
| na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, | [12 empty] | SPX |  |  |  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
12 | 632451034R00 | ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 31.53 |  | 0 | 0.1231 | 3.88 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 4,5*6,35 |  | 28.575
|  | 1,75*0,7 |  | 1.225
|  | 0,9*1,2 |  | 1.08
|  | 0,65*1 |  | 0.65
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  | 1.61 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami | [11 empty] | 0
13 | 941941031R00 | ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 72 |  | 0 | 0.01838 | 1.32 | 0 | 0 | 800-3 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně kotvení lešení. | [16 empty] | Včetně kotvení lešení.
|  | pro zásobování stavby materiálem a odvoz suti : 6*12 |  | 72
| 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení | [11 empty] | 1
14 | 941941191R00 | ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 144 |  | 0 | 0.00085 | 0.12 | 0 | 0 | 800-3 | RTS |  | POL | 21
|  | pro zásobování stavby materiálem a odvoz suti : 6*12*2 |  | 144
| 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami | [11 empty] | 0
15 | 941941831R00 | ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS |  | POL | 21
|  | pro zásobování stavby materiálem a odvoz suti : 6*12 |  | 72
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [11 empty] | 0
16 | 941955004R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 28.575 |  | 0 | 0.00592 | 0.17 | 0 | 0 | 800-3 | RTS |  | POL | 21
|  | 4,5*6,35 |  | 28.575
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [11 empty] | 0
| 952 90-12 průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 952 90-12 průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
17 | 952901221R00 | ...jakékoliv výšky podlaží | m2 | 61.985 |  | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 4,5*6,35 |  | 28.575
|  | 1,7*0,9 |  | 1.53
|  | 0,8*1+1,2*0,9 |  | 1.88
|  | část chodby : 30 |  | 30
| 953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků | [11 empty] | 0
| osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání | [12 empty] | SPX
| 953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou | [11 empty] | 1
18 | 953943112R00 | ...přes 1 kg do 5 kg/kus | kus | 2 |  | 0 | 0.01638 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 2 |  | 2
| 959 79 Odvětrávací trouby ukládané na sraz vodorovně | [11 empty] | 0
| na maltové terče na rovných střechách do izolačních násypů apod., se zakrytím volných konců síťkami (do malty), | [12 empty] | SPX
| 959 79-2 PVC | [11 empty] | 1
19 | 959791114R00 | ...vnitřní průměr 80 až 140 mm | m | 0.3 |  | 0 | 0.01624 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  | POL | 21
|  | 0,3 |  | 0.3
20 | 9598844 | Montáž a dodávka el.ventilátoru vč kabel.napojení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 1 |  | 1
21 | 95999 | Osazení a dodávka židle plastová anatomická | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 1 |  | 1
22 | 959999 | Osazení a dodávka lehátka ( hygienický povrch) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 1 |  | 1
23 | 42972802R | mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 160 x 160 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí | kus | 2 |  | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | 2 |  | 2
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  | 0.03 |  | 31.49 |  |  |  | DIL
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic | [11 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [12 empty] | SPX |  |  |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
24 | 962031132R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 2.088 |  | 0 | 0.00067 | 0 | 0.131 | 0.27 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | 0,9*2,32 |  | 2.088
25 | 962031132R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 1.44 |  | 0 | 0.00067 | 0 | 0.131 | 0.19 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
obezdívka vany :
|  | (1,7+0,7)*0,6 |  | 1.44
26 | 962031133R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 34.1788 |  | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.261 | 8.92 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | (1,45*4+5,4+1,27+1,27+3,2)*2,32 |  | 39.3008
|  | -0,6*1,97*3 |  | -3.546
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [11 empty] | 0
27 | 965042141R00 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3.17 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.97 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | 4,5*6,35*0,1 |  | 2.8575
|  | 1,7*0,85*0,1 |  | 0.1445
|  | 0,6*1*0,1 |  | 0.06
|  | 1,2*0,9*0,1 |  | 0.108
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | [11 empty] | 0
| bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [12 empty] | SPX
28 | 965081713R00 | ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 31.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.63 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | 4,5*6,35 |  | 28.575
|  | 1,7*0,85 |  | 1.445
|  | 0,6*1 |  | 0.6
|  | 1,2*0,9 |  | 1.08
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [11 empty] | 0
| oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [12 empty] | SPX
29 | 968061125R00 | ...dveří, plochy do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [11 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [11 empty] | 1
30 | 968072455R00 | ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 8.274 |  | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.63 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | 0,6*1,97*3 |  | 3.546
|  | 0,8*1,97*3 |  | 4.728
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [11 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [11 empty] | 1
31 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 121.7884 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 5.6 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | (0,8+1,4+0,97+1,6+0,3+0,4+0,4+0,7+2,1+1,45+1,45+0,79+0,3+1,45+1,45+0,79+0,3)*2,32 |  | 38.628
|  | (1,45+1,455+0,87+0,3+1,45+1,45+2,34+1,5+0,9+1,7+2,43+1,4+0,9+0,9)*2,32 |  | 44.1844
|  | (3,2+1,45+0,79+1,2+0,8+2,81+2,81+1,27+1,27+0,6+0,6)*2,32 |  | 38.976
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [11 empty] | 0
| včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [12 empty] | SPX
| 978 05-2 stěn | [11 empty] | 1
32 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 121.7884 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 8.28 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | (0,8+1,4+0,97+1,6+0,3+0,4+0,4+0,7+2,1+1,45+1,45+0,79+0,3+1,45+1,45+0,79+0,3)*2,32 |  | 38.628
|  | (1,45+1,455+0,87+0,3+1,45+1,45+2,34+1,5+0,9+1,7+2,43+1,4+0,9+0,9)*2,32 |  | 44.1844
|  | (3,2+1,45+0,79+1,2+0,8+2,81+2,81+1,27+1,27+0,6+0,6)*2,32 |  | 38.976
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.14 |  |  |  | DIL
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [11 empty] | 0
| základovém nebo nadzákladovém, | [12 empty] | SPX
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [11 empty] | 1
33 | 971033441R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00034 | 0 | 0.138 | 0.14 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [16 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | pro odvětrávání : 1 |  | 1
| 976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. | [11 empty] | 0
| 976 08-2 objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. | [11 empty] | 1
34 | 976082131R00 | ...ze zdiva cihelného | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | 4 |  | 4
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [11 empty] | 0
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [12 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [11 empty] | 1
35 | 999281111R00 | ...výšky do 25 m | t | 14.1126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [11 empty] | 0
| 711 21-1 nátěr podkladní | [11 empty] | 1
36 | 711212000R00 | ...pod hydroizolační stěrky | m2 | 37.8925 |  | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
|  | 4,5*6,35 |  | 28.575
|  | 1,75*0,7 |  | 1.225
|  | 0,9*1,2 |  | 1.08
|  | 0,65*1 |  | 0.65
po obvodě :
|  | (0,9+1,4+6,35+1,6+0,9+0,9+1,65+6,35+0,65+0,65+1,2+0,9)*0,25 |  | 5.8625
|  | 2*0,25 |  | 0.5
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [11 empty] | 0
| 711 21-3 stěrka hydroizolační | [11 empty] | 1
37 | 711212002R00 | ...proti vlhkosti | m2 | 37.8925 |  | 0 | 0.00368 | 0.14 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
|  | dvouvrstvá | [16 empty] | dvouvrstvá
|  | 4,5*6,35 |  | 28.575
|  | 1,75*0,7 |  | 1.225
|  | 0,9*1,2 |  | 1.08
|  | 0,65*1 |  | 0.65
po obvodě :
|  | (0,9+1,4+6,35+1,6+0,9+0,9+1,65+6,35+0,65+0,65+1,2+0,9)*0,25 |  | 5.8625
|  | 2*0,25 |  | 0.5
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [11 empty] | 0
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [12 empty] | SPX
38 | 998711203R00 | ...svisle do 60 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
39 | 7201 | Úpravy kanalizace k zařizovacím předmětům vč.zednických přípomocí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 1 |  | 1
40 | 7202 | Úpravy vodoinstalace k novým zařizovacím předmětům vč.zednických přípomocí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 1 |  | 1
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [11 empty] | 0
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [12 empty] | SPX
41 | 998721202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  | 0.26 |  |  |  | DIL
| 725 11-08 Demontáž klozetů | [11 empty] | 0
42 | 725110814R00 | ...kombinovaných | soubor | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.17 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 11-2 Klozetové mísy | [11 empty] | 0
43 | 725013125R00 | ...kombinované pro ZTP, bílé, včetně sedátka | soubor | 1 |  | 0 | 0.02822 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 1 |  | 1
44 | 725013131RT1 | ...kombinované, bílé, včetně sedátka | soubor | 2 |  | 0 | 0.03122 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 2 |  | 2
| 725 12 Pisoárové záchodky | [11 empty] | 0
| 725 12-1 Pisoáry (urinály) | [11 empty] | 1
45 | 725016103R00 | ...diturvit, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím | soubor | 1 |  | 0 | 0.02385 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 12 Demontáž pisoárů | [11 empty] | 0
46 | 725122813R00 | ...s nádrží + 1 záchodkem | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.02 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 21-1 Umyvadlo | [11 empty] | 0
47 | 725017130R00 | ...na šrouby, bílé, šířky 50 cm | soubor | 3 |  | 0 | 0.01001 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 3 |  | 3
| 725 21-5 Umývátko | [11 empty] | 0
48 | 725017321R00 | ...šířky 45 cm, hloubky 34 cm, bílé, | soubor | 1 |  | 0 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 1 |  | 1
| 725 22 Vany | [11 empty] | 0
49 | 725224137R00 | ...ocelové, standardní, 1600 x 700 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.04452 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 1 |  | 1
| 725 22-08 Demontáž van | [11 empty] | 0
50 | 725220841R00 | ...ocelových | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.03 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 24 Sprchové kabiny a mísy | [11 empty] | 0
| 725 24-9 montáž | [11 empty] | 1
51 | 725249101R00 | ...sprchových boxů | soubor | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 29-1 Invalidní program | [11 empty] | 0
52 | 725291111R00 | ...madlo jednoduché pevné, rozměr 300 mm, bílé | soubor | 1 |  | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
|  | 1 |  | 1
53 | 725291117R00 | ...madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé | soubor | 1 |  | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
54 | 725291136R00 | ...madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé | soubor | 1 |  | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 31-08 Demontáž dřezů jednodílných | [11 empty] | 0
| bez výtokových armatur, | [12 empty] | SPX
55 | 725310821R00 | ...na konzolách | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.03 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 33 Výlevky diturvitové | [11 empty] | 0
56 | 725019101R00 | ...výlevka s plastovou mřížkou, stojící | soubor | 1 |  | 0 | 0.01444 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 82 Baterie umyvadlové a dřezové | [11 empty] | 0
57 | 725823121RT1 | ...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní | kus | 5 |  | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 82-08 Demontáž baterií | [11 empty] | 0
58 | 725820801R00 | ...nástěnných do G 3/4" | soubor | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 83 Baterie vanové | [11 empty] | 0
59 | 725835113RT1 | ...baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní | soubor | 1 |  | 0 | 0.00153 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
| 725 84-92 Montáž baterií sprchových | [11 empty] | 0
60 | 725849200R00 | ...nastavitelná výška | kus | 1 |  | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
61 | 55145009R | baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč | kus | 1 |  | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
62 | 55484211.AR | box sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrtkruhový; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň plast | kus | 1 |  | 0 | 0.037 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | 1 |  | 1
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [11 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [12 empty] | SPX
63 | 998725203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [11 empty] | 0
64 | 766661112R00 | ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS |  | POL | 21
65 | 76666 | Montáž a dodávka příček kabin WC z vysokotlakého laminátu vč.noh kotvených do podlahy, vč.dveří | m2 | 35.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | (4,5+3,7+1,3*3+1,7+1,6)*2,3 |  | 35.42
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [11 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [12 empty] | SPX
66 | 998766203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 767 66 Montáž mříží | [11 empty] | 0
67 | 767662120R00 | ...pevných - svařováním | m2 | 4.68 |  | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
|  | 1,8*2,6 |  | 4.68
68 | 7671988ik | Doplňující spoj.materiál | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 1 |  | 1
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [11 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [12 empty] | SPX
69 | 998767203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 771 10 Příprava podkladu pod dlažby | [11 empty] | 0
70 | 771101210RT1 | ...penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 28.35 |  | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
|  | 9+11,8+2,72+1,19+1,17+1,19+1,28 |  | 28.35
| 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických | [11 empty] | 0
71 | 771575109R00 | ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 28.35 |  | 0 | 0.00475 | 0.13 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
|  | 9+11,8+2,72+1,19+1,17+1,19+1,28 |  | 28.35
| 771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických | [11 empty] | 0
72 | 771579791R00 | ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 7.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
|  | 2,72+1,19+1,17+1,19+1,28 |  | 7.55
73 | 597623085T | Keramická dlažba vnitřní 300x 300 | m2 | 29.7675 |  | 0 | 0.012 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 9+11,8+2,72+1,19+1,17+1,19+1,28 |  | 28.35
|  | prořez : 0,2835*5 |  | 1.4175
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [11 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [12 empty] | SPX
74 | 998771203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [11 empty] | 0
75 | 781415015R00 | ... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 51.16 |  | 0 | 0.00455 | 0.23 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
|  | (0,9+1,4+6,35+1,6+0,9+0,9+1,65+6,35+0,65+0,65+1,2+0,9)*2 |  | 46.9
|  | 2*0,9 |  | 1.8
|  | (1,7+1,7+0,7)*0,6 |  | 2.46
| 781 49 Lišty k obkladům | [11 empty] | 0
| 781 49-3 profil rohový | [11 empty] | 1
76 | 781497132R00 | ...nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, | m | 13.2 |  | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
|  | 2*6 |  | 12
|  | 0,6*2 |  | 1.2
| 781 49 Lišty k obkladům | [11 empty] | 0
| 781 49-3 profil rohový | [11 empty] | 1
77 | 781497913R00 | ...profil z plastické hmoty s dutým položlábkem pro vnitřní kouty, stak podlah/stěna, výška pro podlahu 11 mm, výška pro stěnu 11 mm, šířka profilu R = 18 mm | m | 29.55 |  | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
|  | (0,9+1,4+6,35+1,6+0,9+0,9+1,65+6,35+0,65+0,65+1,2+0,9) |  | 23.45
|  | 2 |  | 2
|  | 1,7 : 1,7+1,7+0,7 |  | 4.1
78 | 5978139900T | obklady | m2 | 53.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | (0,9+1,4+6,35+1,6+0,9+0,9+1,65+6,35+0,65+0,65+1,2+0,9)*2 |  | 46.9
|  | 2*0,9 |  | 1.8
|  | (1,7+1,7+0,7)*0,6 |  | 2.46
prořez :
|  | 0,53*5 |  | 2.65
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [11 empty] | 0
79 | 998781203R00 | ...v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  | POL | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí | [11 empty] | 0
80 | 783201811R00 | ...oškrabáním | m2 | 9.36 |  | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  | POL | 21
|  | mříže : 1,8*2,6*2 |  | 9.36
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [11 empty] | 0
81 | 783222100R00 | ...dvojnásobné | m2 | 0.96 |  | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  | POL | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [16 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | stáv.ocel.zárubeň : 4,8*0,2 |  | 0.96
82 | 783225400R00 | ...dvojnásobné + 1x email + tmelení | m2 | 9.36 |  | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  | POL | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [16 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | mříže : 1,8*2,6*2 |  | 9.36
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 784 40 Odstranění maleb | [11 empty] | 0
83 | 784402802R00 | ...oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 | 52.2425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  | POL | 21
|  | strop , klenba : 4,5*6,35*1,5 |  | 42.8625
|  | nad obkladem : (0,9+1,4+6,35+1,6+0,9+0,9+1,65+6,35+0,65+0,65+1,2+0,9)*0,4 |  | 9.38
| 784 41 Příprava povrchu | [11 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [11 empty] | 1
84 | 784191101R00 | ...disperzní, jednonásobná | m2 | 68.2425 |  | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  | POL | 21
|  | strop , klenba : 4,5*6,35*1,5 |  | 42.8625
|  | nad obkladem : (0,9+1,4+6,35+1,6+0,9+0,9+1,65+6,35+0,65+0,65+1,2+0,9)*0,4 |  | 9.38
|  | po zazdívce otvoru z druhé místnosti : 16 |  | 16
| 784 45 Malby z malířských směsí | [11 empty] | 0
85 | 784195112R00 | ...hlinkové, , bělost 77 %, dvojnásobné | m2 | 68.2425 |  | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  | POL | 21
|  | strop , klenba : 4,5*6,35*1,5 |  | 42.8625
|  | nad obkladem : (0,9+1,4+6,35+1,6+0,9+0,9+1,65+6,35+0,65+0,65+1,2+0,9)*0,4 |  | 9.38
|  | po zazdívce otvoru z druhé místnosti : 16 |  | 16
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
86 | 210 | Elektroinstalace , obsahuje kabelové rozvody, svítidla,vypínače ,zásuvky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 1 |  | 1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [11 empty] | 0
87 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 31.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
88 | 979011121R00 | ...příplatek za každé další podlaží | t | 574.3544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [11 empty] | 0
89 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 31.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [16 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
90 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 31.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [11 empty] | 0
91 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 31.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
92 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 63.8171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [11 empty] | 0
93 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 31.9086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  | POL | 21
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DIL
94 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [16 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 15 | 21
[16 empty] | 0 | 0